## Slide 1: Hito 4 Prototipo de Baja Resolución
Asesora: MSc PhD Candidate Rossana Rivas Tarazona
Integrantes: Marco Castillo, Diego Salvatierra, Hans Trujillo, Rodrigo Tuesta, Carlos Zegarra

## Slide 2: Diseño de los componentes de la solución

## Slide 3: Arduino Uno Módulo HC-05 2 pilas AA Goniómetro Silverline Botón y Armazón de ABS Software usado: Fusion 360

## Slide 4: Circuito en TinkerCAD

## Slide 8: Prototipado

## Slide 9: Vistas
Vista Superior
Vista Posterior

## Slide 10
Vista Frontal
Vista lateral

## Slide 13: Propuesta de protocolo de uso

## Slide 14: Colocación del dispositivo. Encendido. Envío de datos. Apagado.
Se deben ajustar las correas que posee el dispositivo; el ajuste debe ser tal que no genere incomodidad, pero que permita al equipo permanecer fijo para una medición más efectiva.
se debe pulsar el botón rojo; una vez encendido empezará el proceso de medición por parte del sensor.
El envío de los datos al especialista se realizará de manera automática por medio de correo electrónico.
Se recomienda el uso por un tiempo aproximado de una hora, posterior a ello se debe apagar el dispositivo pulsando el botón rojo.

## Slide 15: Caracterización

## Slide 16: Caracterización
Módulo de conexión a internet
Medicion del angulo de la rodilla
Pilas A2 y material de plástico ABS
Información en tiempo real